- 需求规格说明书

1. 项目概述与迭代规划（Project overview and iteration planning）

1.1 项目背景与目标（project background and objectives）

用自然语言简要描述系统要解决的核心问题、目标用户和价值。

本项目旨在构建一个基于物联网边缘计算平台的智慧教室系统，通过实时监控教室环境（如温度、湿度、光照、设备状态等），实现智能告警、自动化控制和数据分析，从而优化教学环境、提升能源利用效率并改善师生体验。

- 目标用户：教师、学生、学校管理员、系统维护人员。

- 核心价值：

  - 为教师和学生提供舒适、智能的教学环境；

  - 帮助学校管理员实现设备的集中管理与节能控制；

  - 通过数据驱动决策，提升教室资源利用率。

1.2 迭代规划（iteration planning）

说明本项目计划分为几个迭代（Sprint），每个迭代的周期和核心目标是什么？可附上简化的产品Backlog或用户故事地图截图。

- 迭代1（Sprint 1）：设备接入与数据采集

  - 完成设备管理模块，支持设备注册、状态监控；

  - 实现基础数据采集与存储功能；

  - 输出：设备列表、数据接收接口、基础数据库设计。

- 迭代2（Sprint 2）：数据可视化与告警管理

  - 实现数据可视化界面，支持实时与历史数据查询；

  - 开发告警配置与触发机制；

  - 输出：数据看板、告警管理界面、规则引擎原型。

- 迭代3（Sprint 3）：自动化控制与规则引擎

  - 实现自动化控制规则配置与执行；

  - 完成规则引擎与设备控制接口的集成；

  - 输出：自动化控制流程、规则配置界面、控制日志记录。

- 迭代4（Sprint 4）：系统集成与部署优化

  - 完成系统整体集成测试；

  - 优化系统性能与用户体验；

  - 输出：可部署的系统原型、测试报告、用户手册。

2．系统用例分析（System Use Case Analysis）

2.1 角色分析（Actor Analysis）

采用列表的方式说明系统的每一个角色，包括角色名称、所属部门并简要描述该角色需要应用系统完成的工作。

表1-1  角色列表

| 编 号 | 角色名 | 所属部门 | 简要描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师 | 教学部门 | 查看教室环境数据，使用控制系统优化教学环境 |
| 2 | 学生 | 教学部门 | 查看环境数据，享受智能调节后的教室环境。 |
| 3 | 学校管理员 | 后勤/IT部门 | 管理设备、配置告警与自动化规则，监控系统状态。 |
| 4 | 系统维护员 | IT部门 | 负责系统部署、维护与故障处理。 |

2.2 用例分析（Actor Analysis）

采用列表的方式列出系统的每一个用例（基本用例，不包括精化后的扩展用例），包括用例名、角色、优先级、描述，如表2-2。

表1-2 用例列表

| 编号 | 用例名称 | 角色 | 优先级 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备注册 | 学校管理员 | 高 | 管理员添加、编辑或删除物联网设备。 |
| 2 | 数据采集 | 系统 | 高 | 系统自动从设备采集环境数据并存储。 |
| 3 | 据数据查询与可视化查询 | 教师、学生 | 中 | 用户通过界面查看实时或历史环境数据图表。 |
| 4 | 告警配置 | 学校管理员 | 高 | 管理员设置告警条件（如温度超过阈值）。 |
| 5 | 告警触发与通知 | 系统 | 高 | 系统根据规则触发告警，并通过界面或消息通知用户 |
| 6 | 自动化规则配置 | 学校管理员 | 中 | 管理员定义自动化控制规则（如光照不足自动开灯）。 |
| 7 | 自动化控制执行 | 系统 | 中 | 系统根据规则自动执行控制指令（如调节空调、灯光） |
| 8 | 设备状态监控 | 学校管理员 | 低 | 管理员查看设备在线状态、运行日志 |
| 9 | 系统部署与维护 | 系统维护员 | 低 | 维护员完成系统部署、备份与故障恢复。 |

2.3 用例建模（Use Case Modeling）

以功能模块为单位画出各部分用例图、用例表、部分活动图（对于事件流复杂的用例画活动图）。

2.4 数据建模（Data Modeling）

采用名词短语法结合CRC分析建立系统的分析类模型（域模型）。

3．非功能需求（No-Functional Requirement）

根据系统特点，分析主要的非功能性需求。

- 性能：

  - 数据采集频率：每30秒一次；

  - 系统响应时间：界面操作响应<3秒，告警触发延迟<5秒。

- 可靠性：

  - 系统可用性≥99%；

  - 数据存储可靠性：支持备份与恢复。

- 安全性：

  - 设备接入需认证；

  - 用户权限分级管理；

  - 数据传输加密（如TLS）。

- 可扩展性：

  - 支持动态添加新设备类型与传感器；

  - 模块化设计，便于功能扩展。

- 易用性：

  - 界面简洁直观，支持多终端访问；

  - 提供操作指南与提示。